## 光电响应
光电探测器响应测试记录
测试温度 25℃ 湿度 45%
光强 I(lx) | 光电流(mA) | 理论值(mA) | 响应度(mA/lx) | 样品
单 位 | lx | mA | mA | —
仪器 | 照度计 TES-1332A | 皮安表 Keithley 6485
0.5 | 14.997 | -0.217 | 29.994 | A
1 | 18.58 | 0.747 | 18.58 | A
1.5 | 21.515 | -0.358 | 14.3433 | A
2 | 25.179 | 0.42 | 12.5895 | A
2.5 | 31.381 | 0.187 | 12.5524 | A
3 | 37.284 | 1.943 | 12.428 | A
3.5 | 46.975 | 1.375 | 13.4214 | A
4 | 58.706 | 3.181 | 14.6765 | A
4.5 | 67.821 | 3.571 | 15.0713 | B
5 | 81.974 | 3.837 | 16.3948 | B
5.5 | 100.988 | 2.411 | 18.3615 | B
6 | 121.766 | 4.975 | 20.2943 | B
6.5 | 146.756 | 6.332 | 22.5778 | B
7 | 175.878 | 7.547 | 25.1254 | B
7.5 | 214.325 | 7.316 | 28.5767 | B
8 | 260.268 | 9.72 | 32.5335 | B

## 重复测量
测量序号 | 长度 L(mm) | 组别
1 | 3.142 | 第一组
2 | 3.138 | 第一组
3 | 3.145 | 第一组
4 | 3.14 | 第一组
5 | 3.143 | 第一组
6 | 3.139 | 第二组
7 | 3.141 | 第二组
8 | 3.144 | 第二组
9 | 3.137 | 第二组
10 | 3.142 | 第二组

## 多组对比
对照组 | 处理组1 | 处理组2
18.826 | 21.255 | 22.74
19.029 | 20.266 | 21.294
21.273 | 23.701 | 21.963
19.031 | 22.091 | 22.384
19.961 | 19.541 | 23.589
21.061 | 21.197 | 23.86
19.3 | 21.85 | 21.144
19.866 | 20.855 | 21.726
20.133 | 21.988 | 23.312
20.077 | 21.014 | 20.408
18.53 | 21.967 | 22.091
20.091 | 22.97 | 22.493
21.631 | 20.222 | 23.983
18.143 | 21.364 | 23.358
21.031 | 20.498 | 22.24

## 环境参数
温度(℃) | 湿度(%) | 气压(kPa)
23.89 | 41.81 | 100.4
24.25 | 45.94 | 103.235
29.57 | 51.48 | 98.671
23.72 | 43.47 | 100.163
24.09 | 42.6 | 101.708
26.06 | 46.17 | 102.336
24.64 | 40.52 | 99.376
24.41 | 41.95 | 100.947
21.66 | 41.27 | 101.356
24.97 | 40.7 | 98.898
23.67 | 44.92 | 102.325
28.5 | 46.17 | 99.806
26.96 | 49.13 | 100.433
24.93 | 43.21 | 100.121
27.01 | 49.23 | 100.877
23.98 | 43.9 | 100.693
28.16 | 46.13 | 99.776
24.98 | 47.48 | 99.675
26.75 | 50.22 | 98.957
21.13 | 39.7 | 103.894
26.04 | 45.84 | 100.045
19.94 | 37.93 | 103.038
18.89 | 34.91 | 102.995
24.09 | 45.98 | 100.775
22.3 | 40.31 | 101.29
25.49 | 45.55 | 101.592
31.73 | 52.39 | 98.393
22.5 | 40.42 | 101.65
23.13 | 39.95 | 101.651
25.62 | 48.34 | 102.206
26.48 | 46.66 | 101.324
24.47 | 46.23 | 101.636
24.38 | 44.2 | 100.53
27.11 | 46.42 | 98.639
26.56 | 46.43 | 101.62
21.9 | 39.74 | 103.193
24.76 | 44.7 | 100.91
25.11 | 44.39 | 101.615
21.84 | 40.18 | 102.992
25.78 | 43.28 | 101.738